НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ ОСЕНЬ 2016!!!  ****

##  Накладные АНТИПАНИКОВЫЕ устройства серии Universal торговой марки TESA (Испания)

##  Уважаемые коллеги, рады Вам сообщить, что в Ассортименте нашей компании появился альтернативный вариант в более экономном варианте (-10-25%) АНТИПАНИКОВОЙ системе Push Bar торговой марки FAPIM (Италия).

##  Преимущества серии Universal торговой марки TESA :

* Универсальность (правая/левая дверь)
* Возможность применения на противопожарных дверях (Европейский противопожарный сертификат)
* Различные варианты комплектации цветов: Суппорта: Черный/красный, Черный/Зеленый, Серебро/Серебро.
* Каждый комплект (полная обвязка) комплектуется в отдельную коробку.

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул для заказа **1910908**далее NR-черно-красный, NV-черно-зеленый,PP – cеребро-серебро | Описание |
| Manilla SENA NE.jpg_MG_3347.jpg

|  |
| --- |
|  |

 | Накладное антипаниковое устройство серии Universal 1910 с одной точкой запирания для установки на Алюминиевые двери. Комплект: суппорт - 2 шт., штанга 900 мм - 1 шт., цвет черный/красный , черный/зеленый или суппорта и штанга серые, внешняя нажимная ручка цилиндровый механизм. |
| Внешняя нажимная ручка SENA для противопожарных дверей + цилиндровый механизм, цвет черный |
| Механический регулируемый TESA 40х10 мм, цвет никель |
| Крепежные винты, винты для крепления штанги, шестигранник (входят в комплект поставки с антипаниковым устройством 1970) |
| Брутто Прайс (стоимость одного комплекта) 110 Евро (Курс ЦБ РФ на день выставления счета) |
|  Накладные АНТИПАНИКОВЫЕ устройства серии 1930 Universal торговой марки TESA с двумя точками запирания на пассивную створку |
|  |  |
|  |

|  |
| --- |
|  |

CF32.jpg |  Артикул для заказа **1930908**далее NR-черно-красный, NV-черно-зеленый, PP – cеребро-сереброЦвета исполнения : черный/красный (черные суппорта+красная планка) , черный/зеленый(черные суппорта + зеленая планка) или суппорта и штанга серые.Накладные антипаниковые устройства серии Universal 1930 с двумя точками запирания. Комплект: суппорт - 2 шт., штанга 900 мм - 1 шт., вертикальные тяги 930 мм - 2 шт., 2 точки запирания, ответные планки, крепеж, стандартная высота - 2210 мм. |  |
|   |   | Брутто Прайс (стоимость одного комплекта) 130 Евро  (Курс ЦБ РФ на день выставления счета) |  |

* Узкие суппорта данной Антипаниковой системы модели Universal допускают установку на дверях различной конфигурации
* Возможность использовать микропереключатель
* Простота установки:

- регулировка вертикальных тяг до 40 мм

- горизонтальную штангу можно обрезать и установить на дверь любой ширины

* Антипаниковые устройства TESA совместимы с системами контроля доступа, электромеханическими замками.

#  [WWW.HIMLEX.RU](http://WWW.HIMLEX.RU) info@himlex.ru +7-495-641-11-19